Zagadnienia do egzaminu z wykładu Analiza chemiczna i śladowa	2017/2018

- Jakość w aspekcie analitycznym, narzędzia systemu kontroli jakości, pojęcia stosowane w jakości (QC, QA, GLP)

- Definicje: dobra praktyka laboratoryjna, norma, akredytacja, audyt, granica wykrywalności, granica oznaczalności, niepewność, dokładność, precyzja, powtarzalność, czułość, spójność pomiarowa, selektywność, odporność, próbka reprezentatywna.

- Walidacja metody analitycznej – etapy, parametry i rodzaje walidacji.

- Weryfikacja wyników pomiarów analitycznych – odzysk, materiały odniesienia i kryteria ich wyboru, metody definitywne, badania międzylaboratoryjne.

- Błędy - rodzaje, propagacja błędów systematycznych i przypadkowych.

- Klasyfikacja metod analitycznych – absolutne, względne i porównawcze, przykłady.

- Elementy strategii i metody pobierania próbek stałych, ciekłych i gazowych do analizy, przygotowanie próbki analitycznej, utrwalanie próbek.

- Chemiczne metody analizy składu – charakterystyka.

- Analiza elementarna – podstawy, przykłady oznaczania C, H, N, S, ...

- Analizy termiczna – definicja i możliwości, podstawowe metody analizy termicznej (DTA, TG, DTG, DSC) – elementy układu pomiarowego, zasada pomiaru, mierzone wielkości, zastosowania.

- Derywatyzacja analitów organicznych i nieorganicznych – definicja, wymagania, zastosowania, przykłady.

- Mineralizacja i rozkład próbek – definicja, rodzaje, przykłady, czynniki wspomagające, metody rozkładu „na mokro” i „na sucho”.

- Ekstrakcja – definicja, prawo podziału, podział i charakterystyka rozpuszczalników, podział metod ekstrakcyjnych.

- Charakterystyka omówionych na wykładzie metod ekstrakcyjnych – ekstrakcja do fazy ciekłej (LLE, CPE, ekstrakcja ciało stałe-ciecz i jej modyfikacje), ekstrakcja i mikroekstrakcja do fazy stałej (SPE, SPME), ekstrakcja do płynu w stanie nadkrytycznym (SFE), ekstrakcja membranowa, ekstrakcja do fazy nadpowierzchniowej.

- Metody kalibracji w technikach instrumentalnych wraz z ich ilustracją graficzną.

- Elektroforeza – definicja, podstawy fizykochemiczne – przepływ elektroosmotyczny i elektroforetyczny, rodzaje elektroforezy, elektroforeza żelowa – zasada, mechanizm, zastosowania, elektroforeza kapilarna – schemat układu, przebieg procesu, metody detekcji, zastosowania

- Chromatografia – definicja, klasyfikacja metod, parametry opisujące proces chromatograficzny, chromatografia gazowa – zasada, elementy układu, chromatografia cieczowa (cienkowarstwowa, kolumnowa nisko- i wysokociśnieniowa, jonowa – zasada rozdziału (mechanizmy), elementy układu, charakterystyka analityczna.

- Metody spektroskopowe i ich charakterystyka, podział metod spektroskopowych wg różnych kryteriów, parametry charakteryzujące widmo.

- Analityczna spektrometria atomowa (emisyjna, absorpcyjna i fluorescencyjna) – zasada pomiaru, schematy układów pomiarowych, rodzaje i wprowadzanie próbek, uzyskiwane informacje, charakterystyka analityczna.

- Spektrofotometria UV-VIS – podstawy fizykochemiczne i zasada pomiaru, schemat układu pomiarowego, analiza jakościowa i ilościowa, charakterystyka analityczna.

- Spektrometria mas – zasada pomiaru, schemat układu, metody jonizacji – rodzaje i mechanizmy, metody rozdzielania jonów, widmo, charakterystyka analityczna, zalety, zastosowania

- Metody elektroanalityczne – mierzone parametry, rodzaje elektrod, podział metod, potencjometria, kulometria, konduktometria, woltamperometria – charakterystyka i zastosowania, metody miareczkowań elektrochemicznych

- Specjacja, analiza specjacyjna, frakcjonowanie – definicja, rodzaje, przykłady.

- Podział rozpuszczalników niewodnych stosowanych w alkacymetrii, przykłady i krótka charakterystyka.

- Metoda Kjeldahla – do czego jest wykorzystywana i na czym polega.

- Metody merkurymetrii i argentometrii kompleksometrycznej – zastosowanie, titrant, wskaźnik, odpowiednie reakcje.

- Charakterystyka EDTA jako titranta w kompleksometrii

- Wyrażenia na stałą trwałości i warunkową stałą trwałości EDTA z jonami metalu. Krzywa miareczkowania kompleksometrycznego. Bufory w miareczkowaniu kompleksometrycznym.

- Kompleksometryczne miareczkowanie mieszanin – selektywność, maskowanie i demaskowanie.

- Charakterystyka metody Mohra, Volharda i Fajansa oznaczania chlorków.

- Jak można regulować wartość potencjału red-ox? Omówić na przykładzie manganometrycznego oznaczania żelaza i jodometrycznego oznaczania miedzi.

- Titranty stosowane w redoksymetrii ich wady i zalety

- Oznaczenia do określania zawartości związków organicznych w wodzie i ściekach (definicje i metody).